2025年水电维修耗材采购清单：

|  |
| --- |
| **2025年水电维修耗材采购清单** |
| 序号 | 材料名称 | 品牌 | 规格型号 | 计量单位 | 数量 | 招标单价限价（元） | 供应商报价 | 报价总价合计（元） |
| 1 | 电缆线 | 中安 | 4\*50+1\*35 | 米 | 51.8 | 170 |  |  |
| 2 | 平板灯 | 顺冠 | 48W | 个 | 67 | 103 |  |  |
| 3 | 感应龙头 | 水方式 | 富芝 | 套 | 13 | 500.19 |  |  |
| 4 | 大便感应器 | 水方式 | 10A6V | 个 | 15 | 431.2 |  |  |
| 5 | 灯盘 | 顺冠 | 58\*60\*60 | 个 | 52 | 90 |  |  |
| 6 | 换气扇 | 顺冠 | 300\*300永乐 | 个 | 76 | 65 |  |  |
| 7 | 小便感应器 | 水方式 | 6V/10A | 个 | 14 | 413.95 |  |  |
| 8 | 混水龙头 | 澜波王 | . | 个 | 33 | 155 |  |  |
| 9 | 插板 | 公牛 | 公牛 | 个 | 57 | 73.3 |  |  |
| 10 | 声光控灯头 | 顺冠 | 9W | 只 | 48 | 20 |  |  |
| 11 | 脸盆龙头 | 澜波王 | 双联DN32 | 个 | 18 | 95 |  |  |
| 12 | 不锈钢龙头 | 澜波王 | 6分 | 个 | 60 | 28 |  |  |
| 13 | 插座 | 公牛 | 明装十孔 | 个 | 98 | 17 |  |  |
| 14 | 铜芯线. | 中安 | 2.5平方 | 卷 | 6 | 210 |  |  |
| 15 | 入墙式感应龙头 | 水方式 | LAOKAO | 个 | 2 | 740 |  |  |
| 16 | 热水器混水阀 | 联塑 | . | 个 | 27 | 51 |  |  |
| 17 | 插座 | 公牛 | 公牛10A | 个 | 78 | 13 |  |  |
| 18 | 链子锁 | 固安 | 3米 | 把 | 17 | 64.68 |  |  |
| 19 | 冲水箱 | 联塑 | 400\*500 | 个 | 8 | 110 |  |  |
| 20 | 电缆线 | 中安 | 3\*2.5 | 圈 | 2 | 500.19 |  |  |
| 21 | 国标铝芯电缆 | 中安 | 4\*92+1\*50 | 米 | 20 | 47.88 |  |  |
| 22 | 大便感应器阀体 | 水方式 | 0.3\*50CM | 个 | 3 | 240 |  |  |
| 23 | 洞灯 | 顺冠 | 7W | 个 | 66 | 10 |  |  |
| 24 | 管道换气扇 | 田工 | 300\*300俊宇 | 个 | 8 | 55 |  |  |
| 25 | 铜芯线 | 中安 | 4平方 | 卷 | 2 | 320 |  |  |
| 26 | 小便池瓷器 | 水方式 | 500\*600 | 个 | 5 | 130 |  |  |
| 27 | LED一体灯（含支架） | 顺冠 | 4W（30CM） | 支 | 42 | 19 |  |  |
| 28 | 矮脸盆龙头 | 澜波王 |  | 个 | 15 | 48.9 |  |  |
| 29 | 槽板 | 联塑 | 联塑39 | 根 | 56 | 11 |  |  |
| 30 | 交流接触器 | 德力西 | CJX2-9511 | 个 | 2 | 240 |  |  |
| 31 | 平板灯 | 顺冠 | 30\*30 | 个 | 21 | 45 |  |  |
| 32 | 消毒灯（车载） | 久田 | 28W | 套 | 2 | 350 |  |  |
| 33 | 皮带 | 三角 | 1670 | 根 | 12 | 56.06 |  |  |
| 34 | 快速接头 | 兴华 |  | 个 | 251 | 1 |  |  |
| 35 | 合金道闸 | 联塑 | 4米\*根 | 根 | 3 | 209 |  |  |
| 36 | 水箱进水阀 | 联塑 | 6分 | 个 | 16 | 30 |  |  |
| 37 | 铜芯线 | 中安 | 1.5平方 | 卷 | 4 | 130 |  |  |
| 38 | 紫外线灯管 | 顺冠 | 40W | 支 | 24 | 20 |  |  |
| 39 | 玻璃胶 | 联塑 | 500mL | 瓶 | 27 | 20 |  |  |
| 40 | 人字梯 | 丰华 | 2.1米 | 把 | 2 | 280 |  |  |
| 41 | 铜芯线 | 中安 | 6平方 | 卷 | 1 | 520 |  |  |
| 42 | 模数灯组 | 顺冠 | 三色24W | 个 | 18 | 25 |  |  |
| 43 | 除锈剂 | 奇高 | 5KG | 桶 | 10 | 49 |  |  |
| 44 | 人字梯 | 丰华 | 3.5米 | 把 | 1 | 490 |  |  |
| 45 | 万向轮6寸 | 风龙 |  | 个 | 10 | 47.43 |  |  |
| 46 | 不锈钢焊丝 | 化成 | . | 公斤 | 3 | 40 |  |  |
| 47 | PPR管子 | 联塑 | 25\* | 根 | 18 | 22 |  |  |
| 48 | LED灯泡 | 顺冠 | 18W | 支 | 17 | 18 |  |  |
| 49 | 热水软管 | 联塑 | 80CM | 个 | 28 | 15.52 |  |  |
| 50 | PPR管子50 | 联塑 | 50 | 根 | 6 | 18 |  |  |
| 51 | 压力传感器 | 红旗 | 红旗16PM10 | 个 | 1 | 433.2 |  |  |
| 52 | 吸顶灯24W | 顺冠 | 30\*30 | 个 | 9 | 35 |  |  |
| 53 | 电缆线 | 中安 | 2\*2.5 | 卷 | 1 | 413.95 |  |  |
| 54 | U形发热管 | 峰谷 | 4500W\*220V | 根 | 7 | 58.8 |  |  |
| 55 | 消声止回阀65 | 大宝 | 65\* | 个 | 1 | 409 |  |  |
| 56 | LED灯管（含支架） | 顺冠 | 18W | 套 | 15 | 25.87 |  |  |
| 57 | 密封膜片 | 水方式 | 75\*TCK | 个 | 4 | 15 |  |  |
| 58 | 空调电容 | 美的 | 35UF | 只 | 11 | 34.5 |  |  |
| 59 | 闸阀 | 联塑 | 双联DN32 | 个 | 5 | 73.3 |  |  |
| 60 | 五通阀 | 联塑 | 50联塑 | 个 | 1 | 361 |  |  |
| 61 | 三极插头 | 公牛 | 三孔 | 个 | 40 | 8.8 |  |  |
| 62 | 加厚下水软管 | 联塑 | DN25 | 套 | 26 | 12.94 |  |  |
| 63 | 外丝直接 | 联塑 | DN75 | 个 | 4 | 83.05 |  |  |
| 64 | 自喷漆 | 保安 | 450ml | 瓶 | 21 | 15.52 |  |  |
| 65 | 门铃 | 公牛 | 公牛 | 套 | 3 | 103.49 |  |  |
| 66 | 水位电磁阀 | 德力西 | 220V | 个 | 2 | 155.23 |  |  |
| 67 | 投光灯 | 顺冠 | 100W | 只 | 2 | 155.23 |  |  |
| 68 | 压力传感器 | 红旗 | 红旗16PMM30 | 个 | 2 | 155.23 |  |  |
| 69 | 除胶剂 | 风管 | 450ML | 瓶 | 10 | 30.3 |  |  |
| 70 | 外丝直接 | 联塑 | 50\* | 个 | 4 | 74.8 |  |  |
| 71 | 移动卷线盘 | 中安 | CN8030 | 套 | 1 | 289 |  |  |
| 72 | LED球泡 | 顺冠 | 3W | 个 | 37 | 7.76 |  |  |
| 73 | 铜下水 | 联塑 | 32\*50 | 个 | 11 | 25.87 |  |  |
| 74 | 镀锌钢管 | 水刚 | 110\* | 米 | 5 | 56.06 |  |  |
| 75 | 双芯线 | 中安 | 2芯\*1.5平方 | 卷 | 1 | 275.97 |  |  |
| 76 | ppR闸阀 | 联塑 | 75\*50 | 个 | 2 | 137.98 |  |  |
| 77 | 三角阀4分 | 联塑 |  | 个 | 21 | 12.94 |  |  |
| 78 | 止回阀 | 联塑 | 联塑50 | 个 | 1 | 260 |  |  |
| 79 | 绝缘胶布 | 公牛 | 20米 | 卷 | 43 | 6.04 |  |  |
| 80 | 钨针 | 好众 |  | 根 | 20 | 12.94 |  |  |
| 81 | 时间继电器 | 德力西 | . | 只 | 4 | 64.68 |  |  |
| 82 | 灯头+灯泡 | 顺冠 | E27 | 套 | 12 | 21.56 |  |  |
| 83 | 热缩套管 | 德力西 | 4\*70+1+35 | 套 | 2 | 127.5 |  |  |
| 84 | 定时开关 | 德力西 |  | 个 | 3 | 83.3 |  |  |
| 85 | 消声止回阀 | 消保 | 80\* | 个 | 1 | 243.1 |  |  |
| 86 | 压力传感器 | 红旗 | 红旗16PMM20 | 个 | 1 | 241.47 |  |  |
| 87 | 一炮通 | 推进 | 1700W | 个 | 1 | 240.47 |  |  |
| 88 | 不锈钢浮球阀 | 联塑 | 日丰50\* | 个 | 1 | 240 |  |  |
| 89 | 链子锁 | 固定 | 1.5米 | 把 | 6 | 39.2 |  |  |
| 90 | 马桶陶瓷盖板 | 联塑 | U形 | 个 | 2 | 117.6 |  |  |
| 91 | 活动扳手 | 劳动 | 300\*300 | 把 | 6 | 38.81 |  |  |
| 92 | PPRC管子 | 联塑 | 75\* | 根 | 1 | 218.87 |  |  |
| 93 | 自攻螺丝 | 国标 | 3.5\*25 | 颗 | 810 | 0.26 |  |  |
| 94 | 法兰式水表 | 联塑 | 50\* | 块 | 1 | 209 |  |  |
| 95 | LED球泡 | 顺冠 | 20W | 个 | 12 | 17.25 |  |  |
| 96 | 电源线 | 中安 | 1.5米 | 根 | 12 | 17.25 |  |  |
| 97 | 设备线夹 | 德力西 |  | 套 | 2 | 103.49 |  |  |
| 98 | 叉子锁 | 固定 | 1.5米 | 把 | 5 | 41.2 |  |  |
| 99 | 定制灯头 | 顺冠 | . | 个 | 15 | 12.94 |  |  |
| 100 | 洞灯. | 顺冠 | 18W | 个 | 9 | 21.56 |  |  |
| 101 | 漏电空开 | 德力西 | 4\*63 | 只 | 2 | 95 |  |  |
| 102 | pvc管子 | 联塑 | 75 | 根 | 6 | 30.18 |  |  |
| 103 | 快干水泥 | 联塑 | 1KG | 包 | 6 | 30.18 |  |  |
| 104 | 马桶垫子 | 联塑 | 110 | 个 | 9 | 19.6 |  |  |
| 105 | 铜三通 | 联塑 | 25\* | 个 | 12 | 14.7 |  |  |
| 106 | 模数灯组 | 顺冠 | 三色120W | 个 | 1 | 173.3 |  |  |
| 107 | PPR弯头 | 联塑 | 25\* | 个 | 49 | 3.45 |  |  |
| 108 | 吸顶灯 | 顺冠 | 75W | 个 | 2 | 81.93 |  |  |
| 109 | 高温闸阀 | 太高 | DN40 | 个 | 1 | 155.23 |  |  |
| 110 | 空气开关 | 德力西 | 3\*125 | 个 | 1 | 155.23 |  |  |
| 111 | 压力传感器 | 红旗 | 红旗16PMM45 | 个 | 1 | 155.23 |  |  |
| 112 | RT弯头 | 联塑 | 63 | 个 | 10 | 15.52 |  |  |
| 113 | 不锈钢罗杆 | 国标 | 12\*100 | 根 | 10 | 15.52 |  |  |
| 114 | 灯泡 | 顺冠 | 100w | 个 | 50 | 3.02 |  |  |
| 115 | 高钢罗丝 | 国标 | 6\*80 | 颗 | 25 | 6.04 |  |  |
| 116 | 钻花 | 合金 | 4.2 | 支 | 35 | 4.3 |  |  |
| 117 | 铜鼻子 | 火炬 | 50平方 | 个 | 23 | 10 |  |  |
| 118 | 法兰盘 | 国标 | 75 | 个 | 2 | 74.8 |  |  |
| 119 | 三通带检查孔75 | 联塑 |  | 个 | 6 | 24.5 |  |  |
| 120 | 皮带 | 三角 | 6170 | 根 | 3 | 47.43 |  |  |
| 121 | 防水套管 | 联塑 | 4\*95+1\*50 | 套 | 4 | 35 |  |  |
| 122 | 水温控器 | 德力西 | KOIU303 | 个 | 10 | 13.78 |  |  |
| 123 | 压力表 | 红旗 | 红旗15MM | 块 | 2 | 67.6 |  |  |
| 124 | PVC弯头 | 联塑 | 50 | 个 | 39 | 3.45 |  |  |
| 125 | RT内丝弯头 | 联塑 | 25 | 个 | 10 | 12.94 |  |  |
| 126 | 玻纹管 | 联塑 | 50\*300 | 根 | 2 | 64.68 |  |  |
| 127 | 管道疏通器 | 好众 | 10米 | 个 | 2 | 64.68 |  |  |
| 128 | 喷淋软管 | 联塑 | 3分 | 根 | 5 | 25.87 |  |  |
| 129 | 头灯 | 顺冠 | 1200LM | 个 | 5 | 25.87 |  |  |
| 130 | 铜鼻子 | 火炬 | 120平方 | 个 | 5 | 25 |  |  |
| 131 | pvc管 | 联塑 | 6分 | 根 | 8 | 15.52 |  |  |
| 132 | 两联开关 | 公牛 | 双控 | 个 | 8 | 15.52 |  |  |
| 133 | 空开 | 德力西 | 3\*100A | 个 | 1 | 120.74 |  |  |
| 134 | 插座 | 公牛 | 10A | 个 | 8 | 15 |  |  |
| 135 | PPR直接 | 联塑 | 25 | 个 | 21 | 5.17 |  |  |
| 136 | 自锁按钮 | 公牛 | 16A | 个 | 5 | 21.56 |  |  |
| 137 | 三联开关 | 公牛 | 三位 | 个 | 6 | 17.25 |  |  |
| 138 | 截止阀 | 联塑 | 50 | 个 | 1 | 103.49 |  |  |
| 139 | 空开 | 德力西 | 4相\*63A | 个 | 1 | 103.49 |  |  |
| 140 | 高压管子 | 联塑 | PU8 | 米 | 20 | 5.17 |  |  |
| 141 | 发热盘 | 火炬 | 4500W\*220V | 套 | 1 | 102.9 |  |  |
| 142 | 高压绝缘带 | 公牛 | 1KV | 卷 | 6 | 17 |  |  |
| 143 | PPR弯头 | 联塑 | 75\* | 个 | 5 | 19.8 |  |  |
| 144 | 电笔 | 天赋 | . | 支 | 10 | 9.9 |  |  |
| 145 | 草酸 | 林木 | 2.5KG | 桶 | 5 | 19.6 |  |  |
| 146 | 玻璃钻头 | 合金 | 10\* | 把 | 9 | 10.8 |  |  |
| 147 | 内丝直接（铜） | 联塑 | 25\* | 个 | 9 | 10.35 |  |  |
| 148 | pvc直接 | 联塑 | 50 | 个 | 11 | 8.62 |  |  |
| 149 | 铜鼻子 | 火炬 | 200A | 个 | 10 | 8.62 |  |  |
| 150 | 堵帽 | 联塑 | 32\* | 个 | 8 | 10.35 |  |  |
| 151 | PVC管 | 联塑 | 160\* | 根 | 1 | 82.25 |  |  |
| 152 | 铝直管 | 火炬 | 95平方 | 套 | 10 | 8 |  |  |
| 153 | 安全阀 | 联塑 | 热水器用 | 个 | 6 | 12.94 |  |  |
| 154 | 单联开关 | 公牛 |  | 个 | 6 | 12.94 |  |  |
| 155 | T8镇流器 | 飞龙 | 36W | 个 | 2 | 38.81 |  |  |
| 156 | pvc管 | 联塑 | 6分 | 根 | 5 | 15.52 |  |  |
| 157 | 沉水弯 | 联塑 | 50 | 套 | 5 | 15.52 |  |  |
| 158 | 内丝直接 | 联塑 | 25 | 个 | 5 | 15.52 |  |  |
| 159 | 磁控管 | 美的 | 220V | 个 | 2 | 38 |  |  |
| 160 | 高压气管 | 联塑 | . | 米 | 11 | 6.9 |  |  |
| 161 | 磨光片 | 园建 | . | 片 | 25 | 3.02 |  |  |
| 162 | PVC胶水 | 联塑 | PVC | 瓶 | 2 | 37.2 |  |  |
| 163 | 灭弧罩 | 德力西 |  | 套 | 1 | 73.3 |  |  |
| 164 | 钻 | 合金 | 公牛 | 只 | 1 | 73.3 |  |  |
| 165 | pvc直接 | 联塑 | 75 | 个 | 8 | 9 |  |  |
| 166 | RT外丝弯头 | 联塑 | 25 | 个 | 4 | 17.25 |  |  |
| 167 | PPR弯头 | 联塑 | 50 | 个 | 8 | 8.62 |  |  |
| 168 | 外丝直接 | 联塑 | 25\* | 个 | 7 | 9.8 |  |  |
| 169 | 二孔插头 | 公牛 | 二孔 | 个 | 11 | 6.04 |  |  |
| 170 | 平灯座 | 顺冠 | 普瓦E27 | 个 | 11 | 6.04 |  |  |
| 171 | 螺口灯泡 | 顺冠 | 40W | 个 | 25 | 2.59 |  |  |
| 172 | PERT内丝直接 | 联塑 | 25 | 个 | 3 | 21.56 |  |  |
| 173 | 按钮开关 | 德力西 | 16A | 个 | 3 | 21.56 |  |  |
| 174 | PPR闸阀 | 联塑 | 50 | 个 | 1 | 63.75 |  |  |
| 175 | 插座 | 公牛 | 公牛10A | 个 | 4 | 15.52 |  |  |
| 176 | 插座 | 公牛 | 10A | 个 | 4 | 15 |  |  |
| 177 | 微波炉磁控管 | 美的 | 格力 | 个 | 1 | 55.9 |  |  |
| 178 | 变压器 | 德力西 | 220V | 个 | 1 | 52 |  |  |
| 179 | 割嘴 | 成本 | 5\*300 | 个 | 20 | 2.59 |  |  |
| 180 | LED灯 | 顺冠 | 15W | 只 | 3 | 17.25 |  |  |
| 181 | 空开箱 | 德力西 | 6位 | 只 | 2 | 25.87 |  |  |
| 182 | 法兰套 | 国标 | 75 | 个 | 25 | 2 |  |  |
| 183 | 刹车线 |  |  | 根 | 2 | 25 |  |  |
| 184 | 除胶剂 | 都护 | 450ML | 瓶 | 3 | 15.9 |  |  |
| 185 | 浮球伐 | 联塑 | 25 | 个 | 1 | 47.43 |  |  |
| 186 | 继电器 | 德力西 | 10A | 只 | 1 | 47.43 |  |  |
| 187 | 漏电空开 | 德力西 | 2\*32 | 个 | 1 | 47.43 |  |  |
| 188 | 皮带 | 三角 | 6790 | 根 | 1 | 47.43 |  |  |
| 189 | 万能胶 | 固久 | 350ML | 瓶 | 2 | 23.5 |  |  |
| 190 | 三通带检查孔 | 联塑 | 50 | 个 | 3 | 14.7 |  |  |
| 191 | 玻璃枪 | 哥俩好 | . | 支 | 2 | 21.56 |  |  |
| 192 | 喷头 | 联塑 | . | 套 | 2 | 21.56 |  |  |
| 193 | 扎带 | 滴管 | 乐清4\*200 | 根 | 50 | 0.86 |  |  |
| 194 | pvc直接 | 联塑 | \*50 | 个 | 8 | 6.9 |  |  |
| 195 | PVC三通 | 联塑 | 50\*32 | 个 | 8 | 5.17 |  |  |
| 196 | 胶垫 | 合金 | . | 片 | 20 | 2 |  |  |
| 197 | 球阀 | 联塑 | 6分20〃 | 个 | 2 | 19.84 |  |  |
| 198 | PPR三通 | 联塑 | 联塑50 | 个 | 3 | 12.94 |  |  |
| 199 | 堵头32 | 联塑 | . | 个 | 3 | 12.94 |  |  |
| 200 | 空开箱 | 德力西 | 十位 | 个 | 1 | 38.81 |  |  |
| 201 | 电焊条 | 大西洋 | 3.2毫米 | 把 | 1 | 37.2 |  |  |
| 202 | 氧气快速接头 | 甘菊 | 12\*80 | 套 | 1 | 35 |  |  |
| 203 | PERT管子25 | 联塑 |  | 根 | 1 | 34.5 |  |  |
| 204 | RT活接 | 联塑 | 25\* | 个 | 2 | 17.25 |  |  |
| 205 | RT管弯头 | 联塑 | 32 | 个 | 8 | 4.3 |  |  |
| 206 | 通丝 | 联塑 | . | 个 | 20 | 1.72 |  |  |
| 207 | 槽板 | 联塑 | 75\*12 | 个 | 1 | 34.3 |  |  |
| 208 | 导电膏 | 德力西 |  | 支 | 1 | 34.3 |  |  |
| 209 | PVC三通 | 联塑 | \*110 | 个 | 2 | 16.7 |  |  |
| 210 | PPR三通 | 联塑 | 25 | 个 | 9 | 3.45 |  |  |
| 211 | 堵头20 | 联塑 | . | 个 | 9 | 3.45 |  |  |
| 212 | PVC弯头 | 联塑 | 75 | 个 | 3 | 10.35 |  |  |
| 213 | PVC补心 | 联塑 | 75\*50 | 个 | 2 | 15.52 |  |  |
| 214 | 大小头 | 联塑 | 75\*25 | 个 | 5 | 6.04 |  |  |
| 215 | LED灯泡 | 顺冠 | 40W | 个 | 1 | 30.18 |  |  |
| 216 | PPR弯头 | 联塑 | 63 | 个 | 1 | 30.18 |  |  |
| 217 | 空开 | 德力西 | 2\*32 | 个 | 1 | 30.18 |  |  |
| 218 | 空气开关 | 德力西 | 2P\*32A | 只 | 1 | 30.18 |  |  |
| 219 | 坐垫 | 卡片 |  | 个 | 5 | 5.9 |  |  |
| 220 | 扳手 | 劳动 | 12\*14世达 | 把 | 1 | 29.4 |  |  |
| 221 | 微波炉高压电容 | 美的 | 220V | 个 | 2 | 14 |  |  |
| 222 | RT合接 | 联塑 | 32 | 个 | 1 | 27.6 |  |  |
| 223 | RT活接 | 联塑 | 32 | 个 | 1 | 27.6 |  |  |
| 224 | PPR三通 | 联塑 | 75\*50 | 个 | 1 | 25.87 |  |  |
| 225 | 截止阀 | 联塑 | 25 | 个 | 1 | 25.87 |  |  |
| 226 | PVC漏斗 | 联塑 | 110\* | 个 | 1 | 24.5 |  |  |
| 227 | PVC三通检查孔 | 联塑 | 50\* | 个 | 1 | 24.5 |  |  |
| 228 | 大小头 | 联塑 | 32\*25 | 个 | 4 | 6.04 |  |  |
| 229 | 手锤 |  | .5K | 个 | 1 | 23.89 |  |  |
| 230 | PPR直接 | 联塑 | DN25 | 个 | 9 | 2.59 |  |  |
| 231 | PPR直接 | 联塑 | 75 | 个 | 5 | 11 |  |  |
| 232 | 船形开关 | 丰华 | 23A | 个 | 1 | 21.56 |  |  |
| 233 | 马桶按钮 | 波兰 | 双控 | 个 | 1 | 21.56 |  |  |
| 234 | 柏油清洁剂 | 哥俩好 | 450ml | 瓶 | 1 | 21.5 |  |  |
| 235 | RT直接 | 联塑 | 25 | 个 | 6 | 3.45 |  |  |
| 236 | pvc直接 | 联塑 | \*110 | 个 | 3 | 10.35 |  |  |
| 237 | 电工刀片 | 力度 | . | 片 | 20 | 1 |  |  |
| 238 | 闸阀6分 | 联塑 |  | 个 | 1 | 19.84 |  |  |
| 239 | pvc弯头 | 联塑 | 160 | 个 | 1 | 19.11 |  |  |
| 240 | pvc弯头 | 联塑 | 110\* | 个 | 1 | 18.97 |  |  |
| 241 | PVC直接 | 联塑 | 20 | 个 | 11 | 1.72 |  |  |
| 242 | RT三通 | 联塑 | 40 | 个 | 2 | 9.06 |  |  |
| 243 | 大小头 | 联塑 | 50\*25 | 个 | 3 | 6.04 |  |  |
| 244 | 温度计 | 红旗 |  | 支 | 2 | 9 |  |  |
| 245 | 内丝三通 | 联塑 | 50\* | 个 | 1 | 17.6 |  |  |
| 246 | PERT外丝直接 | 联塑 | 25MM | 个 | 1 | 17.25 |  |  |
| 247 | 防水胶布 | 公牛 | 小 | 卷 | 1 | 17.25 |  |  |
| 248 | 空开 | 德力西 | 1\*32A | 只 | 1 | 17.25 |  |  |
| 249 | 膨胀管 | 三角 | . | 包 | 1 | 17.25 |  |  |
| 250 | pvc直接 | 联塑 | 95 | 个 | 2 | 8.62 |  |  |
| 251 | 高强度螺丝 | 标红 | 12\*60 | 颗 | 4 | 4 |  |  |
| 252 | 内丝弯头 | 联塑 | 32 | 个 | 1 | 15.52 |  |  |
| 253 | 线卡 | 联塑 | . | 合 | 3 | 4.9 |  |  |
| 254 | 座卡 | 联塑 | 25 | 颗 | 4 | 3.45 |  |  |
| 255 | PVC弯头 | 联塑 | \*16 | 个 | 8 | 1.72 |  |  |
| 256 | PVC直接 | 联塑 | 160 | 个 | 2 | 6.69 |  |  |
| 257 | 内丝弯头 | 联塑 | 25\*20 | 个 | 1 | 12.94 |  |  |
| 258 | 钢螺丝 | 国标 | 4\*30 | 套 | 10 | 1.29 |  |  |
| 259 | PVC弯头 | 联塑 | 160\*45度 | 个 | 1 | 12.81 |  |  |
| 260 | 过桥弯 | 联塑 | 25 | 个 | 1 | 10.8 |  |  |
| 261 | PVC三通（4分） | 联塑 | dn25 | 个 | 4 | 2.59 |  |  |
| 262 | PVC弯头 | 联塑 | 95 | 个 | 1 | 10.35 |  |  |
| 263 | 膨胀钩 | 国标 | dn10 | 颗 | 2 | 5.17 |  |  |
| 264 | PPR直接 | 联塑 | 50 | 个 | 1 | 8.62 |  |  |
| 265 | 抱箍 | 国标 | 16\* | 只 | 3 | 2.59 |  |  |
| 266 | 铜接头 | 联塑 | 6分\*32 | 个 | 2 | 3.45 |  |  |
| 267 | 电胶布 | 公牛 | . | 卷 | 1 | 6.04 |  |  |
| 268 | RT三通 | 联塑 | 32\*25 | 个 | 1 | 5.61 |  |  |
| 269 | RT管弯头 | 联塑 | 25 | 个 | 2 | 2.59 |  |  |
| 270 | 三通 | 联塑 | 50\*32 | 个 | 1 | 5.17 |  |  |
| 271 | 方块电池 | 南孚 | 9V | 颗 | 1 | 4 |  |  |
| 272 | 直接 | 联塑 | 50 | 个 | 1 | 3.4 |  |  |
| 273 | PPR三通 | 联塑 | 20 | 个 | 1 | 1.72 |  |  |
| 总计 | 17505.78 |  |  |